ICS 79.080

CCS B70

拼花镶嵌实木复合地板

Engineered wood with inlay parquet flooring

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX -XX -XX 实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

T/ZZB XXXX—XXXX

代替 T/ZZB XXXX—XXXX

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	5

8　标志、包装、运输和贮存	7

9　质量承诺	7

前  言

本标准依据GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本标准由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司牵头组织制定。

本标准主要起草单位：浙江水墨江南新材料科技有限公司。

本标准参与起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准评审专家组长：XXX。

本标准由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司负责解释。

- 拼花镶嵌实木复合地板

- 范围

本文件规定了拼花镶嵌实木复合地板（以下简称地板）的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺。

本文件适用于将金属、琉璃、威尼斯玻璃、珐琅等镶嵌物通过设计组合形成特定装饰图案的实木复合地板。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 14732 木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂

GB/T 17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103-2013  实木复合地板

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 20238  木质地板铺装、验收和使用规范

GB/T 29899  人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 33042  木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定

LY/T 1738 实木复合地板用胶合板

LY/T 3131-2019  木质拼花地板

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

拼花镶嵌实木复合地板  engineered wood with inlay parquet flooring

将金属、琉璃、威尼斯玻璃、珐琅等镶嵌物通过设计组合形成特定装饰图案的实木复合地板。

镶嵌牢度  inlay fastness

镶嵌物以不同方式镶嵌在实木复合地板上的牢固程度。

- 基本要求

  - 研发设计

    - 应具备组坯、热压工艺等方面的研发能力。

    - 应配备图形编程等设计软件，对产品和镶嵌物的风格、款式等进行优化设计。

  - 原材料

    - 胶合板应符合LY/T 1738的规定。

    - 胶粘剂应符合GB/T 14732的规定。

  - 工艺装备

    - 应配备精雕机、雕刻机、异形机、激光机、水射流高雅切割机、电炉、水磨机、球磨机等镶嵌物的加工处理设备。

    - 应配备全自动激光雕刻机、拼花雕刻机、自动镂花机、异形地板开槽机等设备及自动化生产流水线。

    - 应配备废气、粉尘等的收集处理设备。

  - 检验检测

    - 应开展外观、尺寸、浸渍剥离、含水率、漆膜附着力、表面耐磨、漆膜硬度等项目的检测。

    - 应配备恒温恒湿箱、甲醛智能测试箱、分光光度计、黏度计、耐磨仪、硬度测试仪等仪器。

- 技术要求

  - 外观质量

    - 地板外观质量应符合表1规定。

- 外观质量要求

| 名称 | 项目 | 正面 | 背面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 死节 | 最大单个长径，mm | 不允许 | 30，应修补 |
| 空洞（含蛀孔） | 最大单个长径，mm | 不允许 | 25，应修补 |
| 浅色夹皮 | 最大单个长度，mm | 不允许 | 不限 |
|  | 最大单个宽度，mm | 不允许 | 不限 |
| 深色夹皮 | 最大单个长度，mm | 不允许 | 不限 |
|  | 最大单个宽度，mm | 不允许 | 不限 |
| 树脂囊和树脂道 | 最大单个长度，mm | 不允许 | 不限 |
| 腐朽 | 不超过板面积，% | 不允许 | 5 |
| 真菌变色 | 不超过板面积，% | 不允许 | 5 |
| 裂缝 | 最大单个宽度，mm | 不允许 | 5 |
| 拼接离缝 | 最大单个宽度，mm | 0.1 | — |
|  | 最大单个长度不超过相应边长的百分比，％ | 5 | — |
| 鼓泡、分层 | — | 不允许 | 不允许 |
| 凹陷、压痕、鼓包 | — | 不允许 | 不限 |
| 补条、补片 | — | 不允许 | 不限 |
| 毛刺沟痕 | — | 不允许 | 不限 |
| 透胶、板面污染 | 不超过板面积，% | 不允许 | 5 |
| 砂透 | 不超过板面积，% | 不允许 | 5 |
| 波纹 | — | 不允许 | — |
| 刀痕、划痕 | — | 不允许 | 不限 |
| 边、角缺损 | — | 不允许 | a |
| 榫舌缺损 | 不超过板长的百分比，% | 不允许 | — |
| 漆膜鼓包 | 最大单个直径不大于0.5mm | 不允许 | — |
| 针孔 | 最大单个直径不大于0.5mm | 不允许 | — |
| 皱皮 | 不超过板面积的百分比，% | 不允许 | — |
| 粒子 | — | 不允许 | — |
| 漏漆 | — | 不允许 | — |
| a 长边缺损不超过板长的10%，且宽度不超过5mm，厚度不超过板厚的1/5，短边缺损不超过板宽的10%，且宽不超过5mm，厚度不超过板厚的1/5。 |  |  |  |

    - 镶嵌物的颜色、图案、花色排列等应控制精准，与设计要求一致，并应符合下列规定：

- 金属类镶嵌物应与木皮齐平，黄铜、铝应砂光，并附着底漆和面漆；

- 琉璃、威尼斯玻璃烧镶嵌物板面应无塌陷、凹洞，经抛光处理；

- 珐琅镶嵌物点蓝深度应≥1.5 mm，无颜色互蹿现象，板面精雕无缺口，排钻位均匀。

  - 规格尺寸及其偏差

    - 规格尺寸

规格尺寸如下：

- 正方形：边长300 mm～900 mm；

- 长方形：长度和宽度尺寸按模数进行加工；

- 厚度：8 mm～22 mm。

- 经供需双方协议可生产其他幅面尺寸的产品。

    - 尺寸偏差

应符合表2的规定。

- 尺寸偏差要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 面层净长偏差 | 公称长度ln≤500 mm时，ln与每个测量值lm之差绝对值≤0.3 mm， 500 mm＜公称长度ln≤1200 mm时，ln与每个测量值lm之差绝对值≤0.5 mm， 公称长度ln＞1200 mm时，ln与每个测量值lm之差绝对值≤1.0 mm |
| 面层净宽偏差a | 公称宽度wn与平均宽度wa之差绝对值≤0.2 mm， 宽度最大值wmax与最小值wmin之差绝对值≤0.3 mm |
| 厚度偏差 | 公称厚度tn与平均厚度ta之差绝对值≤0.3 mm， 厚度最大值tmax与最小值tmin之差绝对值≤0.3 mm |
| 直角度 | qmax≤0.2 mm |
| 边缘直度 | ≤0.3 mm/m |
| 翘曲度 | 宽度方向翘曲度fw≤0.20％，长度方向翘曲度f1≤0.5％ |
| 拼装离缝 | 拼装离缝平均值Oa≤0.15 mm，拼装离缝最大值Omax≤0.20 mm |
| 拼装高度差 | 拼装高度差平均值ha≤0.10 mm，拼装高度差最大值hmax≤0.15 mm |
| 镶嵌缝隙 | 镶嵌缝隙平均值≤0.2 mm |
| 镶嵌高低差 | 镶嵌高低差平均值≤0.20 mm |
| 镶嵌厚度 | 金属类镶嵌厚度为2 mm～3 mm， 琉璃、威尼斯玻璃镶嵌厚度≥8 mm， 珐琅镶嵌厚度为3 mm |
| - 检验样品应从包装完好、未开封过的包装中取样检验。 - 长度和宽度是指不包括榫舌的长度和宽度。 - 厚度测量时，应以相对最高点作为检测基准点。 |  |
| a：正方形地板不做面层净宽偏差要求。 |  |

  - 理化性能

应符合表3的规定。

- 理化性能要求

| 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 浸渍剥离 | — | 每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3，6块试件中有5块试件合格即为合格。 |
| 静曲强度 | MPa | ≥30 |
| 弹性模量 | MPa | ≥4000 |
| 含水率 | % | 5～14 |
| 漆膜附着力 | — | 割痕交叉处允许有漆膜剥落，漆膜沿割痕允许有少量断续剥落 |
| 表面耐磨 | g/100r | ≤0.15，且漆膜未磨透 |
| 表面耐污染 | — | 无污染痕迹 |
| 漆膜硬度 | — | ≥2H |
| 镶嵌牢固度 | — | 经浸渍、干燥后胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3，6块试件中有5块试件合格即为合格。 |

  - 有害物质限量

应符合表4的规定。

- 有害物质限量要求

| 项目 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 |  | mg/m3 | E0级，≤0.050 |
| 挥发性有机化合物（72h） | 苯 | μg/m3 | ≤10 |
|  | 甲苯 |  | ≤20 |
|  | 二甲苯 |  | ≤20 |
|  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | ≤100 |
| 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量 |  | mg/kg | ≤100 |

- 试验方法

  - 外观质量检验

    - 检量工具

检量工具包括：

- 读数放大镜；

- 色彩色差计；

- 钢板尺，精度为0.5 mm

    - 检量方法

      - 采用目测和检量工具按地板和镶嵌物外观质量要求进行逐项检量。

      - 采用目测时，应在自然光或光照度300 lx～600 lx范围内的近似自然光下，视距为700 mm～1000 mm内。

  - 规格尺寸及偏差检验

按GB/T 18103-2000中6.1的规定进行。

  - 理化性能试验

    - 浸渍剥离按GB/T 18103-2013中6.3.2的规定进行。

    - 含水率按GB/T 18103-2013中6.3.3的规定进行。

    - 静曲强度和弹性模量按GB/T 18103-2013中6.3.4的规定进行。

    - 漆膜附着力按GB/T 18103-2013中6.3.5的规定进行。

    - 表面耐磨按GB/T 18103-2013中6.3.7的规定进行。

    - 表面耐污染按GB/T 18103-2013中6.3.8的规定进行。

    - 漆膜硬度按GB/T 6739的规定进行。

    - 镶嵌牢固度按GB/T 17657-2013中4.19的规定进行。

  - 有害物质限量试验

    - 甲醛释放量按GB 18580的规定进行。

    - 挥发性有机化合物（72h）按GB/T 29899的规定进行。

    - 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量按GB/T 33042的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 产品检验分为出厂检验和型式试验。

    - 有下列情况之一时，应进行型式试验：

- a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b）正常生产后，如材料、工艺有较大差异时；

c）正常生产每年至少进行一次；

d）长期停产后恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目见表5。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 试验方法 | 检验分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| 1 | 外观质量检验 |  | 5.1 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 规格尺寸及偏差检验 |  | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
| 3 | 理化性能试验 | 浸渍剥离 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 4 |  | 含水率 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 5 |  | 静曲强度 | 5.3 | 6.3 | — | √ |
| 6 |  | 弹性模量 | 5.3 | 6.3 | — | √ |
| 7 |  | 漆膜附着力 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 8 |  | 表面耐磨 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 9 |  | 表面耐污染 | 5.3 | 6.3 | — | √ |
| 10 |  | 漆膜硬度 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 11 |  | 镶嵌牢固度 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 12 | 有害物质限量试验 | 甲醛释放量 | 5.4 | 6.4 | — | √ |
| 13 |  | 挥发性有机化合物（72h） | 5.4 | 6.4 | — | √ |
| 14 |  | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量 | 5.4 | 6.4 | — | √ |
| - “√”表示应进行的检验项目，“—”表示不检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 组批原则

同一班次、同一类产品、同一规格并有一定数量的为一批。

  - 抽样和判定方法

    - 产品质量检验应在未开封的同批产品中按规定抽取试样，并对所抽取试样逐一检验，试样均按块计数。

    - 外观质量和规格尺寸及偏差的抽样和判定按LY/T 3131-2019中7.3.1、7.3.2、7.3.3的规定进行。

    - 理化性能和有害物质限量的抽样方案见表6。初检样品检验结果中某项指标不合格时，允许进行复检一次，在同批产品中加倍抽取样品对不合格项进行复检，复检后全部合格判为合格，若有一项不合格判为不合格。当所需进行的各项理化性能和有害物质限量检验均合格时，判定为合格。

- 抽样方案

单位为块

| 检验类别 | 提交检查批的成品数量 | 初检抽样数 | 复检抽样数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂检验 | ≤1000 | 2 | 4 |
|  | 大于等于10001 | 4 | 8 |
| 型式检验 | — | 15 | 30 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品标记

产品入库前，应在产品适当的部位标记产品的可追溯性信息。

    - 包装标签

包装标签上应有生产厂家名称、地址、联系方式、产品名称、执行标准编号、生产日期或批号、规格型号、甲醛释放限量标志及防潮、防晒等标记。

  - 包装

    - 产品出厂时应按产品类别、规格、等级分别包装，包装内应有产品合格证。

    - 包装应做到产品免受磕碰、划伤和污损。

  - 运输和贮存

    - 产品在运输和贮存过程中应平整堆放，防止污损，不得受潮、雨淋和爆嗮。

    - 贮存时应按类别、规格分别堆放，每堆应有相应的标记。

- 质量承诺

  - 按照GB/T 20238的要求进行安装，在正常使用维护条件下，2年内若产品出现质量问题，生产企业应无偿维修或更换相应数量产品。

  - 用户对产品质量和服务有诉求时，生产企业应在 24小时内响应，并在48小时内给出处理意见。

_________________________________